Velika  crpna stanica

- ulazna rešetka

- tlačna kanalizacijska potopljena crpka

- protupovratni ventil

- kontrolni zasun

- automatski odzračno-dozračni ventil

- manometar

- izlazni tlačni cjevovod

- poklopac

- elektroormarić

Mala precrpna stanica