## Tlačna izgradnja
TROŠKOVNIK IZGRADNJE SUSTAVA GRAVITACIJSKE ODVODNJE
Objekt: Tlačna kanalizacija
St. | OPIS RADOVA |  |  |  | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | Tlačni cjevovod |  |  | Ø 250 | m' | 635 | 750 | 476250
|  |  |  | Ø 200 | m' | 575 | 580 | 333500
|  |  |  | Ø 180 | m' | 0 | 530 | 0
|  |  |  | Ø 160 | m' | 180 | 450 | 81000
|  |  |  | Ø 140 | m' | 0 | 410 | 0
|  |  |  | Ø 125 | m' | 350 | 360 | 126000
|  |  |  | Ø 110 | m' | 70 | 300 | 21000
|  |  |  | Ø 90 | m' | 3419 | 240 | 820560 | 5229
2. | Kućni priključci - Jednostruki |  |  |  | kom | 0 | 19720 | 0
| Kućni priključci - Dvostruki |  |  |  | kom | 0 | 26000 | 0
| Kućni priključci - Trostruki |  |  |  | kom | 100 | 32500 | 3250000
| Kućni priključci - Četverostruki |  |  |  | kom | 0 | 39275 | 0
[8 empty] | 5108310 | 1858310 | bez kućnih priključaka
Projektna i izvedbena dokumentacija u iznosu 6% | [7 empty] | 306498.6
Nepredviđeni radovi u iznosu 5% sume | [7 empty] | 255415.5
|  |  |  | Ukupno |  |  |  | 5670224.1
|  |  |  | Sveukupno (s PDV-om 22 %) |  |  |  | 6917673.402
|  | 1 - struki | 10527970
|  | 2 - struki | 7797903
|  | 3 - struki | 6917673
|  | 4 - struki | 6771419

## Tlačna troškovi P&O
Troškovi pogona i održavanja gravitacijske kanalizacije
Procjena
Alternativni sustav odvodnje: Tlačna kanalizacija
Godišnji troškovi pogona i održavanja
Energetski troškovi | Stavka |  |  | Godišnji energetski troškovi | Broj kućanstava | Godišnji troškovi
| Tlačne jedinice - |  |  | 15.05 | 205 | 3085.25 | OVO JE PRIMJER ZA SLUČAJ 2-STRUKOG SPAJANJA KUĆANSTAVA NA ZAJEDNIČKI SEPTIČKI TANK I TLAČNU JEDINICU. U TOM SLUČAKU, AKO IMAMO 205 KUĆANSTAVA, ONDA JE BROJ TLAČNIH JEDINICA I SEPTIČKIH TANKOVA 103.
Potrošnja energije (procijenjena po kućanstvu)
Troškovi održavanja sustava | Stavka |  | Jedinica | Jedinična cijena | Broj jedinica | Godišnji troškovi
| Cjevovodi |  | m' | 0.5 | 7556 | 3778
| Tlačne jedinice |  | kom | 100 | 103 | 10300
| Troškovi radne snage - 1h / jedinici / god |  | h | 25 | 103 | 2575
| Pražnjenje septičkih tankova (0,2/god) |  | kom | 200 | 110 | 4400
| Obrada mulja |  |  | 46.6 | 110 | 5126
| Ukupni troškovi |  |  |  |  | 26179
Troškovi zamjene* | Stavka |  | Jedinica | Jedinična cijena | Broj jedinica | Godišnji troškovi
| Izmjena tlačne jedinice |  | kom | 5000 | 103 | 34333.3333
| Izmjena septičkih tankova |  | kom | 10000 | 103 | 34333.3333
| Izmjena upravljačkog mehanizma |  | kom | 3000 | 103 | 15450
84116.6667
UKUPNI GODIŠNJI TROŠKOVI POGONA I ODRŽAVANJA | [5 empty] | 113380.9167
|  |  |  | Broj kućanstava |  | 205
|  |  |  | Trošak po kućanstvu |  | 553
Trošak po kućanstvu
Svi troškovi su u HRK 2006